## Slide 1: Některé poznatky z (komerčního) měření ITN
Luděk Mareš
CSI a.s.
ludek.mares@fs.cvut.cz

## Slide 2
DŮVODY PRO STANOVOVÁNÍ SPOTŘEBOVANÉHO TEPLA
JEDNOTLIVÝMI BYTY V BYTOVÝCH DOMECH:
- SPRAVEDLIVÉ ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ
- ÚSPORY TEPLA („když platím podle toho co spotřebuji, tak šetřím“)

## Slide 3
STANOVENÍ TEPLA PŘEDANÉHO TEPLONOSNOU LÁTKOU
( NELZE POUŽÍT U VERTIKÁLNÍ SOUSTAVY )

## Slide 4
NÁRŮST SPOTŘEBNÍ HODNOTY INDIKÁTORU:
PŘEDANÉ TEPLO:
STANOVENÍ TEPLA PŘEDANÉHO PŘES TEPLOSMĚNNOU PLOCHU

## Slide 5
RYCHLOST ZÁZNAMU
INDIKÁTORU:
STANOVENÍ TEPLA PŘEDANÉHO PŘES TEPLOSMĚNNOU PLOCHU

## Slide 6
VYHODNOCOVACÍ SOUČINITEL
(NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ)
PRO TEPELNÝ STYK SNÍMAČŮ:
STANOVENÍ TEPLA PŘEDANÉHO PŘES TEPLOSMĚNNOU PLOCHU

## Slide 7
SOUČINITEL „c“ INDIKÁTORU
(VYJADŘUJE JAK SE TEPLOTY
MĚŘENÉ INDIKÁTOREM
PŘIBLIŽUJÍ SKUTEČNÝM):
STANOVENÍ TEPLA PŘEDANÉHO PŘES TEPLOSMĚNNOU PLOCHU

## Slide 8
PŘEDEPSANÉ UMÍSTĚNÍ INDIKÁTORU NA OT

## Slide 9
SCHÉMA DVOUČIDLOVÉHO INDIKÁTORU
NÁROKY NA:
- DOBRÝ DOTYK SENZORU OT
- TEPLOTNÍ ODIZOLOVÁNÍ SENZORU VZDUCHU
- ČASOVOU STÁLOST SENZORŮ
- PŘESNOU ELEKTRONIKU
- TRVANLIVOST BATERIE

## Slide 10
SCHÉMA MĚŘENÍ INDIKÁTORU V KALORIMETRICKÉ KOMOŘE

## Slide 11
ZÁZNAM TEPLOT BĚHEM MĚŘENÍ - KVALITNÍ INDIKÁTOR

## Slide 12
NEKVALITNÍ INDIKÁTOR – NESPLŇUJE PŘEDEPSANÉ „c“

## Slide 13
INDIKÁTOR UMÍSTĚNÝ V OBLASTI VYSOKÉ POVRCHOVÉ TEPLOTY OT

## Slide 14
NORMA ČSN EN 834:
„místo instalace musí být tam, kde teplonosná látka prošla od 20 % do 34 %
z celkové aktivní otopné plochy.“

## Slide 15
„LABOROVÁNÍ“ OBJEDNATELE S UMÍSTĚNÍM
(NEVYCHÁZEL SOUČINITEL „c“)

## Slide 16
ITN S EXTERNÍM SEZOREM
INDIKÁTOR JE OVLIVNĚN
SÁLÁNÍM OT A STĚN MÍSTNOSTI

## Slide 17
UMÍSTĚNÍ INDIKÁTORU A STŘEDNÍ TEPLOTY NA OT
(Vavřička, R.: Povrchová teplota deskových OT, in: Topin 2/2015)

## Slide 18
UMÍSTĚNÍ INDIKÁTORU A STŘEDNÍ TEPLOTY NA OT

## Slide 19
UMÍSTĚNÍ INDIKÁTORU A STŘEDNÍ TEPLOTY NA OT

## Slide 20
Děkuji za pozornost
ZÁVĚR:
STANOVENÍ SPOTŘEBY TEPLA POUŽITÍM ITN
JE OVLIVNĚNO MNOHA OBTÍŽNĚ PODCHYTITELNÝMI FAKTORY
A ZATÍŽENO ŘADOU NEZANEDBATELNÝCH CHYB